**Подготовка к процедуре**

1. Подсоединить к сети аппарат Элфор-Проф.
2. Подключить раздвоенные провода: красный (+), черный (-), в гнезда на аппарате.
3. Подсоединить провода (два или один в зависимости от процедуры) красный с резиновыми электродами в раздвоенный красный провод (+), такую же операцию проделать с черным проводом (-).
4. Смочить прокладки (многоразовые электроды фланелевые) теплой водой и отжать .
5. Вставить электрод резиновый в разрез прокладки многоразовой.
6. На прокладку (+) нанести лекарство, на (-) эуфиллин.
7. Расположить прокладки согласно схеме.

**Подготовка субстанции для процедуры**

1. Во флакон с карипаином ввести 10мл физ. раствора
2. Открыть колпачок и добавить пипеткой две капели димексида
3. Вылить подготовленную субстанцию на «+» , положительный электрод
4. На «-», отрицательный электрод, налить 10мл эуфиллина 2,4%

**Процедура**

1. Смоченные лекарством прокладки разместить по схеме.
2. Включить тумблер в сеть, в положение вкл.
3. Поменять диапазон нажатием кнопки, от 0 до 50 МА.
4. Нажать кнопку старт.
5. Установить время 20 мин.
6. Расположить электроды согласно схеме процедуры.
7. Регулятором тока выставить от 0,5 до 15МА, в зависимости от терпимости тока (должно быть ощущение легкого покалывания).
8. Проводить процедуру 20мин.

**Для Процедуры приобрести в аптеке**

1. Физ. раствор 250мл.
2. Димексид - 1 флакон.
3. Эуффилин 2,4% -2 упаковки.
4. Пипетка.
5. Шприц 10мл.
6. Грелка.